## ENV
Building | Floor/Room | Area | Physical Label | Sensor | ID
60 | 1-PS01 | Corridor | ES1104 | Env | 6012003000486
69 | 1-PS02 | Breakout | ES2113 | Env | 6012003000882
60 | 1.40 | Board Room | ES1102 | Env | 6012003000462
60 | 1.41 | Open Office | ES1110 | Env | 6012003000424
60 | 1.41A | Focus Room 1 | ES1101 | Env | 6012003000448
60 | 1.42 | Startup Workshop | ES1103 | Env | 6012003000479
60 | 1.43 | Startup | ES1105 | Env | 6012003000493
60 | 1.45 | Meeting Room | ES1106 | Env | 6012003000509
60 | 1.47 | Corridor | ES1107 | Env | 6012003000516
60 | 1.49 | Workshop | ES1108 | Env | 6012003000530
60 | 1.53 | Startup | ES1109 | Env | 6012003000547
69 | 1.61 | Workshop | ES2102 | Env | 6012003000721
69 | 1.63 | Startup | ES2103 | Env | 6012003000738
69 | 1.65 | Collab Breakout (W) | ES2105 | Env | 6012003000769
69 | 1.65 | Collab Breakout (E) | ES2106 | Env | 6012003000776
69 | 1.66 | Lab | ES2104 | Env | 6012003000745
69 | 1.69 | Meeting Room | ES2107 | Env | 6012003000790
69 | 1.70 | Meeting Room | ES2108 | Env | 6012003000813
69 | 1.73 | Startup | ES2109 | Env | 6012003000820
69 | 1.74 | Open Office (West) | ES2110 | Env | 6012003000844
69 | 1.74 | Open Office (East) | ES2111 | Env | 6012003000851
69 | 1.75 | Workshop | ES2112 | Env | 6012003000875
69 | 1.76 | Lab | ES2115 | Env | 6012003000905
69 | 1.77 | Lab | ES2116 | Env | 6012003000912
69 | 1.78 | Lab | ES2114 | Env | 6012003000899
69 | 69 | Lab | ES2101 | Env | 6012003000714
60 | G-PS01 | Electrical | EMS006 | Env | 6012002000791
60 | G-PS01 | Motorsport | EMS010 | Env | 6012002000890
60 | G-PS02 | Corridor (North) | ES1G04 | Env | 6012003000202
60 | G-PS02 | Corridor (Comms) | ES1G05 | Env | 6012003000219
60 | G-PS02 | Corridor (South) | ES1G08 | Env | 6012003000240
69 | G-PS05 | West Entrance | ES2G02 | Env | 6012003000417
69 | G-PS05 | Corridor | ES2G11 | Env | 6012003000653
60 | G.20 | Informal Breakout 1 | ES1G01 | Env | 6012003000141
60 | G.20 | Informal Breakout 2 | ES1G02 | Env | 6012003000172
60 | G.20 | Informal Breakout 3 | ES1G03 | Env | 6012003000189
60 | G.23 | Collab Space (West) | ES1G06 | Env | 6012003000226
60 | G.23 | Collab Space (East) | ES1G07 | Env | 6012003000233
60 | G.25 | MSM_3D Printers | ES1G09 | Env | 6012003000363
60 | G.25 | MSM_Demo | ES1G10 | Env | 6012003000370
60 | G.25 | MSM_CNC | ES1G11 | Env | 6012003000387
60 | G.25 | MSM_Robot Charging | ES1G12 | Env | 6012003000394
60 | G.25 | MSM_Central | ES1G14 | Env | 6012003000646
60 | G.25A | MSM_Control Room | ES1G13 | Env | 6012003000400
60 | G.33B | Motorsport_upper | EMS109 | Env | 6012002000968
60 | G.33C | Motorsport | EMS012 | Env | 6012002000920
60 | G.33C | Motorsport_upper | EMS104 | Env | 6012002000807
60 | G.33D | Precious Plastic | EMS004 | Env | 6012002000760
60 | G.34A | Fabrication 1 | EMS001 | Env | 6012002000715
60 | G.34A | Fabrication 2 | EMS007 | Env | 6012002000821
60 | G.34B | Sanding | EMS005 | Env | 6012002000784
60 | G.35A | Machining | EMS013 | Env | 6012002000937
60 | G.35A | Machining_upper | EMS103 | Env | 6012002000739
60 | G.35B | Composites 1_upper | EMS102 | Env | 6012002000692
60 | G.35B | Composites 2_upper | EMS108 | Env | 6012002000951
60 | G.36 | Compactus_upper | EMS106 | Env | 6012002000838
60 | G.37A | UAS | EMS003 | Env | 6012002000746
60 | G.37A | UAS_upper | EMS101 | Env | 6012002000555
60 | G.37B | HPR | EMS009 | Env | 6012002000883
60 | G.38 | Compactus | EMS014 | Env | 6012002000975
60 | G.38 | Compactus_upper | EMS107 | Env | 6012002000869
60 | G.39 | Kitchenette | EMS011 | Env | 6012002000906
60 | G.40 | NOVA | EMS008 | Env | 6012002000852
60 | G.40 | NOVA_upper | EMS105 | Env | 6012002000814
60 | G.40A | Gallery Display | EMS002 | Env | 6012002000722
69 | G.52 | Workshop | ES2G14 | Env | 6012003000691
69 | G.54 | Workshop | ES2G03 | Env | 6012003000431
69 | G.55 | Lab | ES2G04 | Env | 6012003000455
69 | G.56 | Collaboration Area | ES2G05 | Env | 6012003000554
69 | G.56 | Corridor | ES2G06 | Env | 6012003000578
69 | G.57 | Living Lab 1 | ES2G08 | Env | 6012003000592
69 | G.57 | Living Lab 2 | ES2G09 | Env | 6012003000608
69 | G.58 | Workshop | ES2G07 | Env | 6012003000585
69 | G.59 | Workshop | ES2G10 | Env | 6012003000622
69 | G.60 | Lab | ES2G12 | Env | 6012003000660
69 | G.61 | East Entrance | ES2G01 | Env | 6012003000691
69 | G.61 | Collaboration Area | ES2G13 | Env | 6012003000684
69 | G.62 | Lab | ES2G15 | Env | 6012003000707

## OCC (Incorrect Data - SpaceFloo
Building | Floor/Room | Area | ID | Note | FloorId | SpaceId
60 | 1-PS01 |  | 8034-2812-ae89 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | fe553808-899c-43a3-96f7-f444f41f3046
60 | 1-PS01 |  | 8034-2812-c28f |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | bd7e25c4-beb5-4d17-9426-859cacfd0f03
60 | 1-PS01 |  | 8034-2812-bfc5 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 67235649-ade6-43d7-a216-180d6dd8e3c1
60 | 1-PS01 |  | 8034-2812-cc64 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 7ac9618b-5096-41a1-85d9-2db3541075e6
60 | 1.38 |  | 8034-2812-ecc1 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 56d7400d-7933-4e4e-9ecc-e5da4c8f991d
60 | 1.39 |  | missing | Missing Id | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 2387067e-5349-422a-a4f5-08d93ef52a6e
60 | 1.40 |  | 8034-285a-73d4 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | f1bbb258-eb6b-4711-9523-5799bf87e53b
60 | 1.41 |  | 8034-2812-e179 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | b8de6aba-795f-4ebc-9f6c-fc7073dd2dc7
60 | 1.41A |  | 8034-2812-bfb7 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 02ffc7a7-0dce-4791-a86b-062723514932
60 | 1.41B |  | 8034-2812-c01f |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 27bdd98c-e1da-485b-a4df-17ec067ed09a
60 | 1.42 |  | 8034-2812-b0a3 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 0f91d8b0-df18-4063-a591-191149845762
60 | 1.43 |  | 8034-2812-b15f |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | cb3d65d2-8c06-4b01-8d58-2ff87fc171f0
60 | 1.44 |  | 8034-2812-eac0 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 745fb40e-2221-4a01-ae51-2b81e61f3ffa
60 | 1.45 |  | 8034-2812-f91a(?) |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | b04c5f61-25fc-4e1c-b07f-0374bdbd9d9b
60 | 1.46 |  | 8034-2812-a37e |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | cb2d1169-1567-4dd2-8ea1-3e1ad03b85e3
60 | 1.47 |  | 8034-2812-e169 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 067a33be-4df4-4462-9435-8f6bfb24d6ee
60 | 1.48 |  | 8034-2812-cb29 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | ce0ab615-b9de-4422-811d-40f59695277a
60 | 1.49 |  | 8034-2812-5d71 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 95caf4f8-1370-4ed4-9469-73dc89b31796
60 | 1.50 |  | 8034-2812-c02f(?) |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | a29e5676-ab3b-4eae-9377-6863091d709f
60 | 1.51 |  | 8034-2812-5ddf |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | ed06645d-0ce1-4fa4-ad7a-b5dbee747dfc
60 | 1.52 |  | 8034-2812-8349 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 5debc366-c68a-4eed-879c-e19c3221a628
60 | 1.53 |  | 8034-2812-767e |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 21ba3e57-ac36-4bd6-b911-dd32ab26288f
69 | 1.61 | Corridor | 8034-285a-7c18 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | ac4bf465-d8b7-4b1e-aafd-9791967cee63
69 | 1.61 |  | 8034-285a-aa66 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | c7e082de-2a35-4597-9fce-7ee21a5f0ddd
69 | 1.62 | Left | 8034-2813-0271 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 27e7ccc4-d170-42ab-a944-a78ae766c74a
69 | 1.62 | Right | 8034-2813-15d2 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 27e7ccc4-d170-42ab-a944-a78ae766c74a
69 | 1.63 |  | 8034-285a-7ef2 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | e135711f-74af-4dcf-864d-cd7ae8f07df1
69 | 1.64 |  | 8034-2813-04a2 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 59c9ceb8-fb2f-406b-b1c0-2b255645b493
69 | 1.65 | CollabRoomTop | 8034-2863-8e4e | Not found ID, | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 969e4bbe-7231-41a6-9168-3636d1b91629
69 | 1.65 | CollabRoomBottom | 8034-2864-0056 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 969e4bbe-7231-41a6-9168-3636d1b91629
69 | 1.65 | CollabRoomLeft | 8034-2864-0725 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 9306da1f-e7ca-4cbb-a683-7ad460a61800
69 | 1.65 | CollabRoomRight | 8034-2812-6a66 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 9306da1f-e7ca-4cbb-a683-7ad460a61800
69 | 1.66 | Top | 8034-285a-546e |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | ea74d074-9abc-44ab-996c-63ac41fa2195
69 | 1.66 | Corridor | 8034-2812-86b8 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 9306da1f-e7ca-4cbb-a683-7ad460a61800
69 | 1.66 | Bottom | 6827-1989-b499 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | ea74d074-9abc-44ab-996c-63ac41fa2195
69 | 1.69 |  | 8034-2863-6361 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 06f6bbd0-be5c-4114-9c3e-15905416fa8a
69 | 1.70 |  | 8034-2863-9965 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 5293d775-9d41-44c3-95f8-85a31013c100
69 | 1.71 |  | 8034-2863-acf2 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 0d36cfc2-299e-422a-ae5e-f061c6ad313a
69 | 1.73 |  | 8034-2812-779f |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | bdde2845-73eb-4531-a339-f683954fe8fd
69 | 1.73 | Corridor | 8034-2863-cf2a |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | a0fd94a1-0012-488d-a481-e354831c6268
69 | 1.74 | Left | 8034-2812-72e5 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 35b45c1a-4909-49be-8fbe-dc778e6051f1
69 | 1.74 | Right | 8034-285a-9644 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 35b45c1a-4909-49be-8fbe-dc778e6051f1
69 | 1.74 | Corridor | 8034-2863-e7ca |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | a0fd94a1-0012-488d-a481-e354831c6268
69 | 1.75 | Corridor | 8034-2812-7303 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | a0fd94a1-0012-488d-a481-e354831c6268
69 | 1.75 |  | 8034-2863-778e |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | b8726b2e-1552-470f-a3a2-6f625b086db7
69 | 1.76 | Left | 8034-2863-709f |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 39ea1b9a-b328-427d-ae2a-6c6c8d79e3eb
69 | 1.76 | Right | 8034-2812-874e |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 39ea1b9a-b328-427d-ae2a-6c6c8d79e3eb
69 | 1.76A |  | 8034-2812-a45c |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 63721c93-47d6-407d-bfcc-af488e39ec93
69 | 1.77 | Bottom | 8034-2864-157b |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 77b65c64-ebd8-4ea0-9965-a10233465415
69 | 1.77 | Top | 8034-2812-e8cc |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 77b65c64-ebd8-4ea0-9965-a10233465415
69 | 1.78 |  | 8034-285a-a9b3 |  | 94fda9ec-e483-460e-96ce-5767c791c1c1 | 7e911ec4-66fc-4202-b7ca-203ffe8c56ff
60 | G-PS02 |  | 8034-2812-5e0e |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | d8ddb8fe-a462-4636-8c18-b77d1627027c
60 | G-PS02 |  | 8034-285a-9800(?) |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | d8ddb8fe-a462-4636-8c18-b77d1627027c
60 | G-PS02 |  | 8034-285a-603d |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | d8ddb8fe-a462-4636-8c18-b77d1627027c
60 | G-PS02 |  | 8034-285a-9820 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | d8ddb8fe-a462-4636-8c18-b77d1627027c
60 | G-PS02 |  | 8034-285a-3ee3 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 9a073e72-b691-4469-bd02-99d6eb6b0e2c
60 | G-PS02 |  | 8034-2812-a0e3 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | d8ddb8fe-a462-4636-8c18-b77d1627027c
60 | G-PS02 |  | 8034-2812-ebd2 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 2c6fc1c2-73bb-4040-aa44-37fd2e3ec955
60 | G-PS03 |  | 8034-285a-396d |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 91e43698-70f8-403d-9b6c-5434c555e37a
60 | G-PS04 |  | 8034-2812-92f6 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 4ad8ed2a-0412-4b63-92bf-0d0a70bda160
60 | G.20 |  | 8034-2812-bfed |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | cca1ac3e-f81f-4ebb-aa2b-8b0bf3e9e53b
60 | G.20 |  | 8034-285a-c064 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | cca1ac3e-f81f-4ebb-aa2b-8b0bf3e9e53b
60 | G.23 |  | 8034-2812-ebbf |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 2387067e-5349-422a-a4f5-08d93ef52a6e
60 | G.23 |  | 8034-285a-3e32 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 2387067e-5349-422a-a4f5-08d93ef52a6e
60 | G.25 |  | 8034-285a-72f0 | 2.4m (Keenan Lab) | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 227f1068-9e41-469f-bef0-275f27a0bdba
60 | G.25 |  | 8034-2812-6ebd | 2.4m (Keenan Lab) | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 227f1068-9e41-469f-bef0-275f27a0bdba
69 | G52 | Corridor | 8034-2812-6a6c |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | d9763114-2079-4fa4-96c6-bb09caa1b6e8
69 | G54 | Corridor | 8034-285a-54ad |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | d6eaeecc-012e-4e77-a5f0-9233b337aa9d
69 | G54 |  | 8034-2812-e932 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 345719ba-8425-4bf0-b22c-0b7c37525727
69 | G55 | Right | 9034-285a-5dcf |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 2c6fc1c2-73bb-4040-aa44-37fd2e3ec955
69 | G55 | Left | 8034-2863-e8c9 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 2c6fc1c2-73bb-4040-aa44-37fd2e3ec955
69 | G55A |  | 8034-2812-6d63 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | e47e4f29-602c-4ab7-8859-05d0bd380cf0
69 | G55B |  | 8034-2812-a16c |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 625ddc9b-5537-48ea-ad39-4021ca38968d
69 | G56 | ColabArea | 8034-2863-75f3 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 59e7dd98-c4df-4095-b276-cb6b633ed84e
69 | G57 | Left | 8034-285a-217d | smart_infrastructure_lab | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 9f902aab-58fe-4b1c-ab24-241310df1550
69 | G57 | Right | 8034-2812-6eb1 | smart_infrastructure_lab | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 9f902aab-58fe-4b1c-ab24-241310df1550
69 | G58 |  | 8034-285a-5482 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 48f46192-05e9-4ec7-9504-a66f496a7f24
69 | G58 | Corridor | 8034-2863-d562 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 9a073e72-b691-4469-bd02-99d6eb6b0e2c
69 | G59 | Corridor | 8034-285a-1b9e |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 01983cc8-f0d7-46fe-9221-971d34938599
69 | G59 |  | 6827-1988-b91d |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | b3986fda-1a2b-4376-ba9a-706c7e1dc7af
69 | G60 | Corridor | 8034-2812-6d51 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 01983cc8-f0d7-46fe-9221-971d34938599
69 | G60 | Right | 8034-2863-ccc7 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | dd14bae4-90f8-4d85-aaf7-8d5ae4dd136c
69 | G60 | Left | 8034-2812-e900 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | dd14bae4-90f8-4d85-aaf7-8d5ae4dd136c
69 | G60A |  | 8034-2812-5859 | #REF! | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 2439655d-dd15-4b40-8cc7-77d7e21b8f02
69 | G61 | ColabAreaTop | 8034-2864-052f |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 969e4bbe-7231-41a6-9168-3636d1b91629
69 | G61 | ColabAreaBottom | 8034-2863-aafb |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 969e4bbe-7231-41a6-9168-3636d1b91629
69 | G62 | Top | 8034-2813-151c |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 9306da1f-e7ca-4cbb-a683-7ad460a61800
69 | G62 | PrepRoom | 8034-2812-5e66 |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | 9306da1f-e7ca-4cbb-a683-7ad460a61800
69 | G62 | Bottom | 8034-285a-7d5c |  | 54803c37-793b-47ed-8f25-df460ed01d48 | c9ae13db-4b11-40a3-b822-3317f8f19437